## 現場用
Generator・Compressor・Welder
放射能
点検日 |  |  | 社名 | [8 empty] | 担当
入庫日 |  |  |  |  | 種別 |  |  |  |  | 委託社 | [6 empty] | 担当
Model | [6 empty] | Serial No. | [7 empty] | Year
E/G Model | [6 empty] | E/G Serial No. | [7 empty] | Hour
Engraved No. |  |  |  |  | □有 □無 □不鮮明 □未確認 | [9 empty] | OK ・ 故障
E/N Engraved No. |  |  |  |  | □有 □無 □不鮮明 □未確認 | [9 empty] | 交換 ・ 2つあり
特記事項 & コメント Feature and Comment
定格出力 | KVA | EPA |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 鍵 |  | 欠品 ・ﾏｽﾀｰ ( 本) ・ IC ( 本) ・ｲﾓﾋﾞ ( 本) ・ ﾊﾟｽ【 】
搬出作業料 Extra fee for Loading | [7 empty] | (JPY)
付属品
エンジン Engine ラジエーター Radiator |  |  |  | エキゾースト | [7 empty] | ラジエター |  |  |  | エンジン音
|  |  |  | ブローバイ | [7 empty] | ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ |  |  |  | 油漏れ （大 ・ 中 ・ 小）
|  |  |  | ファンベルト | [7 empty] | 燃料チェック |  | □ |  | ※実機にも要記入
オペレーション Operation |  |  |  | スターター | [8 empty] | エンジンストップ
|  |  |  | サービスモード |  |  |  |  | 有 ・ 無
発電機
スロットル
電圧 (Output Voltage Fulfillment)
周波数 (Frequency(Hertz) Fulfillment)
コンプレッサー
エンジン操作スイッチ (E/G Operation Switch)
空気圧力 (Air Pressure)
圧力計 (Link of operation-seitch to pressure gauge)
外観 Appearance
点検機械の操作は基本を遵守して実施して下さい。 作業中の携帯電話での通話はご遠慮ください。 不明な点は担当営業へ。
JEN
営業